附件1.智慧工地现场应用及数据对接检查情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 施工单位 | 智慧工地技术服务商 | 摸排存在问题 | 好的方面 |
| 1 | 紫琅湖2号地块（朝阳路南崇州大道东）项目-AC19020地块建设项目 | 南通五建控股集团有限公司 | 南通品茗电子科技有限公司 | 1、无巡检计划、隐患整改数量较少，近期无新数据。  2、检查单数较少，安管人员参与度不高。  3、视频监控摄像头数量较少。 | 人员立体定位数据较丰富。 |
| 2 | 中创区会展中心酒店项目（万豪酒店） | 南通四建集团有限公司 | 南京傲途软件有限公司 | 1、未对接内容多：安全帽（手环）、升降机、卸料平台、深基坑、临边防护。  2、巡查单数较少，安管人员参与度不高，隐患随手拍自1月份后无新数据。  3、软件服务商响应较慢。 | 视频监控覆盖面广。 |
| 3 | R19012地块长城地块 | 南通长城建设有限公司 | 南通品茗电子科技有限公司 | 1、移动巡检无数据，安管人员参与度不高。  2、劳务统计界面异常。  3、临边防护只有一个点位。 | 塔吊平台数据比较全。 |
| 4 | R19012地块泛华地块 | 南通泛华建设有限公司 | 南通泛华建设有限公司 | 1、现场无专人负责平台使用、维护，现场无人员能够对项目端智慧工地进行演示。  2、无巡查数据，安管人员参与度不高。  3、项目信息不完善。  4、临边防护四台离线。  5、未对接升降机数据。  6、预警信息异常，未及时消除。 | 1、塔吊、卸料平台数据较为完善。  2、人员立体定位有数据。 |
| 5 | CR19003地块三期建设项目A4#、A4#人防地下室（含非人防）土建、安装工程 | 上海宝冶集团有限公司 | 广联达科技股份有限公司 | 1、检查单数较少，平台仅一月份上传2条整改数据，安管人员参与度不高。  2、视频监控对接数据异常。  3、项目处于桩基阶段，对接进入智慧平台的模块较少。  4、项目信息录入不完善. | / |
| 6 | 中央商务区CR0504-A01－1、A02A、B01项目-南通中央商务区A01-1、A02A楼及地下室 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 南通品茗电子科技有限公司 | 1、安管人员参与度不高，隐患整改数据未上传。  2、人员立体定位安全帽异常。  3、深基坑模块未实施。 | 1、除深基坑模块，其他模块数据较全。  2、增设智能水电表。 |
| 7 | 南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目 | 南通四建集团有限公司 | 烽火祥云网络科技有限公司 | 1、正在对接塔吊。  2、安管人员参与度不高,检查单数较少。  3、深基坑模块未对接。 | 智能喷淋。 |
| 8 | 南通理工学院新建图书档案馆及防空地下室工程 | 南通华荣建设集团有限公司 | 烽火祥云网络科技有限公司 | 1、临边防护设备数量过少，只有一台且离线。  2、无巡查计划、隐患上传未闭合。 | 1、除临边防护模块，其他模块数据较全。  2、隐患整改数量较多。 |
| 9 | M19239地块新建标准厂房（都市工业综合体） | 通州建总集团有限公司 | 广联达科技股份有限公司 | 无巡查计划。 | 1、隐患整改数量较多。  2、增加智能水电表。  3、数据对接基本完成。 |
| 10 | C13037地块一期（地块内东侧）建设项目 | 南通八建集团有限公司 | 苏州筑安科技有限公司 | 项目智能安全帽未开启使用。 | 1、摄像头能实现智能抓拍。  2、视频监控覆盖面广。  3、吊钩可视化。 |
| 11 | C12016地块项目 | 南通清华建设工程有限公司 | 广联达科技股份有限公司 | 无巡查计划。 | 1、高支模监测。  2、增加智能水电表。  3、数据对接基本完成。 |
| 12 | R19028地块项目一期、二期工程施工总承包一标段、二标段 | 南通市中房建设工程有限公司 | 南通品茗电子科技有限公司 | 1、近期无隐患整改数据上传。  2、扬尘监测数据异常。  3、未实施深基坑监测。  4、卸料平台离线。 | 1、塔吊数据较为丰富。  2、现场能够实现摄像头抓拍预警。 |
| 13 | 南通市城市轨道交通控制中心及其附属工程 | 南通六建集团有限公司 | 烽火祥云网络科技有限公司 | 1、安管人员参与度不高，检查单数较少。  2、人员立体定位安全帽已投入使用，但平台显示设备长期离线，项目上应用度不高。  3、部分临边防护设备离线。  4、三台卸料平台设备离线。 | 现场有智慧工地体验室。 |
| 14 | 南通市城市轨道交通2号线土建02标 | 中铁十六局集团有限公司 | 广联达科技股份有限公司 | 1、未对接内容：环境监测、视频监控（硬盘录像机）、龙门吊。  2、检查单数较少，未覆盖全部安管人员。 | / |
| 15 | 南通市城市轨道交通2号线土建03标 | 中铁十四局集团有限公司 | 广联达科技股份有限公司 | 未对接内容：龙门吊。 | / |
| 16 | 南通市城市轨道交通2号线土建09标 | 中交隧道工程局有限公司 | 广联达科技股份有限公司 | 1、未对接内容：龙门吊。  2、检查单数较少，未覆盖全部安管人员。 | 视频监控覆盖面广。 |
| 17 | 南通市城市轨道交通1号线一期工程轨道工程项目01标 | 中铁一局集团有限公司 | 广联达科技股份有限公司 | 1、龙门吊数据异常。  2、实名制考勤工种信息异常。 | 智能水电表。 |
| 18 | 南通市城市轨道交通1号线一期工程轨道02标 | 中铁三局集团有限公司 | 湖南旭瑞智能技术有限公司 | 1、临边防护数据异常。  2、检查单数较少，未覆盖全部安管人员。 | / |
| 19 | 南通市城市轨道交通2号线一期土建06标 | 中铁一局集团有限公司 | 苏州筑安科技有限公司 | 未对接内容：环境监测、视频监控、临边防护、人员定位、人员实名制。 | / |
| 20 | 南通市城市轨道交通2号线一期土建07标 | 上海市机械施工集团有限公司 | 广联达科技股份有限公司 | 未对接内容：环境监测、视频监控、隐患整改、人员定位。 | / |