## Sheet1
某小高层住宅楼安装工程技术经济指标实例分析表
工程计税方式：简易计税 发布时间:2019年8月
工程概况 | 建筑功能: | 教学楼 | 层数(层): | 地上3层 | 选用主要材料和设备品牌及厂家 | 1电气:配电箱含内配件（上海人民电器厂（上联牌）、常熟开关、梅兰日兰（苏州）） 电缆电线（远东、上上、宝胜） 电线配管（中财（不含新华财）、联塑、金牛、伟星）
| 建筑面积(㎡): | 4566.81 | 建筑高度(米): | 12.3 |  | 2给排水:UPVC管（中财（不含新华财）、联塑、金牛、伟星）
| 房间住户数(户): |  |  |  |  | 3洁具：箭牌、浪鲸、欧路莎
| 地下室面积(㎡): | 0 |  |  |  | 4灯具：三雄极光、OPPLE、雷士
| 裙楼面积(㎡): | 0
| 塔楼面积(㎡): | 0
| 标准层层高(m): | 3 |  |  | 主要设备 | 名称 | 配电箱(台)
| 结构类型: | 框架 |  |  |  | 数量 | 26
工程经济指标 | 工程造价 (元) | 每平方米造价 (元) | 每平方米人工 (工日) | 分部分项工程费 | 措施项目费 |  | 其他项目费用 | 规费 | 税金 | 其中主材
|  |  |  | 占总造价比例 | 占总造价比例 |  | 占总造价比例 | 占总造价比例 | 占总造价比例 | 占总造价比例
| 1213020.09 | 265.6165 | 0.6178 | 1102389.74 | 41678.79 |  | 0 | 29517.02 | 39432.54 | 641148.78
|  |  |  | 90.88% | 3.436% |  | 0% | 2.433% | 3.251% | 52.86%
每平方米建筑面积主要技术指标 | 人工费 (元/㎡) | 主材费 (元/㎡) | 防雷接地（元/m2) | 雨水(元/㎡) | 污水(元/㎡) |  | 热水给水(元/㎡) | 冷水给水系统(元/㎡) | 食堂餐梯 | 强电系统(元/㎡)
| 54.396 | 140.3931 | 8.26 | 5.02 | 6.63 |  | 2.82 | 5.01 | 4.99 | 81.93
| 火灾报警系统(元/㎡) | 喷淋系统(元/㎡) | 消火栓系统(元/㎡) | 箱泵一体化水箱(元/㎡) | 洁具(元/㎡) |  | 配电箱(元/㎡)
| 19.56 | 34.47 | 23.27 | 14.55 | 25.09 |  | 7.86
本工程数据由南通海审工程项目管理有限公司提供