### 基于地理信息系统的城市照明单灯控制管理平台升级项目

比选文件

项目编号：JSXDF2025031701

采购单位：南通市城市照明管理处

代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

二○二五年三月

- 目      录

第一部分  比选公告

第二部分  比选须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  比选响应文件组成

- 第一部分  比选公告

基于地理信息系统的城市照明单灯控制管理平台升级项目的潜在供应商应在“南通市住房和城乡建设局官网”获取比选文件，并于2025年03月28 日 09 点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目名称：基于地理信息系统的城市照明单灯控制管理平台升级项目

预算金额：人民币23万元。

最高限价：人民币23万元，投标报价超过最高限价作无效报价处理。

项目需求：详见第三部分项目需求。

二、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目特定资格要求：无。

3.其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件加盖公章）；

（2）提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，还必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件；

（3）提供无重大违法记录声明（格式详见附表），未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

（5）本项目不接受任何形式的联合体投标，中标后不得分包或转包。

三、比选公告期限

自比选公告在南通市住房和城乡建设局官网发布之日起三日。

四、比选保证金：本项目不涉及。

五、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起至2025年3月27日；

2.地点：“南通市住房和城乡建设局官网”；

3.方式：自行下载。

六、提交响应文件截止时间、比选时间和地点

截止时间及开标时间：2025年 03月28日09点30分

地点：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧开标室。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目比选活动模式：现场比选模式。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目比选文件其它部分的询问请向比选文件制作人或项目比选经办人提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：南通市城市照明管理处

联系人： 樊工

联系电话：0513-83567749

- 采购代理机构信息

名 称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

地址：南通市崇川区外环东12号2层南侧

联系方式：张女士 15996553483

电子邮箱： 329985170@qq.com

- 第二部分  比选须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对比选文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.比选人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比选人没有按照采购文件要求提交比选响应文件，或者比选响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，比选人自行承担责任。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对比选人具有约束力。

4.比选人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比选人自负。

- 5.采购人视情组织答疑会。

三、比选报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.比选报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4.比选报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）比选响应文件中报价表内容与比选响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）比选响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（投标报价总表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5.供应商应详细阅读比选文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比选文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 四、比选响应文件的编写、份数和签署

1.比选人按第六部分“比选响应文件组成”编写比选响应文件。比选响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比选响应文件被误读或查找不到，其责任应当由比选人承担；牢固装订成册，不建议使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比选响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比选响应文件签署人签字并加盖公章。

2.比选响应文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标），明确标注项目名称、参选人全称、响应文件名称等关键信息，“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3.比选响应文件正本须打印并由比选人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 五、比选响应文件的密封及标记

比选人应将资格审查证明材料、商务技术标资料、价格标分别密封并加盖单位公章。明确标注项目名称、参选人全称、响应文件名称等关键信息以及“正本”、“副本”字样。

- 六、比选响应文件的递交时间

比选响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比选截止时间后递交的比选响应文件。

- 七、相关费用

1.供应商承担参与比选可能发生的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本次招标代理费由采购人支付。

3.比选文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

八、授予合同

1、履约保证金：不收取

- 2、签订合同

2.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照比选文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

2.2比选文件、成交供应商的响应文件及比选过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

# 1、建设背景

随着南通市区单灯控制应用水平的不断提高和城市照明高质量发展的深入推进，需对现有单灯控制平台进行升级以满足新的需求。

# 2、建设内容

具体需求内容如下表：

| 模块名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| APP | 整合现有单灯平台APP和综合管理平台APP；新增对单个或多个设备的开关灯、调光、电参数查询、通信情况展示；设备点位搜索查询；更换新设备后自动匹配老设备的计划任务；虚拟杆和实体杆关联和解除关联；支持分权限配置功能。 |
| 验证模块 | 为单灯控制设备在对接测试阶段提供可视可控的公网验证对接模块。功能包括厂商注册、设备注册、设备注销、操作指令控制、通信报文查看、性能指标查看。 |
| GIS 一张图 | 根据报警记录表、报警分析表，对设备状态信息进行区分展示；展示新增设备，确认运行状态后移除列表，可批量操作。 |
| 计划执行 | 增加计划定时下发功能，可区分是否下发成功；可查询设备的策略和计划修改记录。 |
| 通讯卡管理 | 根据设备当前使用状态，自动同步更新通讯卡状态。 |
| 统计分析 | 建立数据统计分析模型，统计在线率、亮灯率，分别展示设备总数、在线数、离线数、亮灯数、灭灯数。 |
| 数据备份存储 | 对数据进行容灾备份，支持历史数据双机存储。中标单位提供数据存储服务器1台（配置不低于CPU：4核；内存：32GB；磁盘空间：Raid5 可用容量4T；Raid卡：H755；电源：600W；），完成在专网环境中的部署。 |
| 设备升级 | 增加上线定时下发功能，可判断是否下发成功，待恢复通讯后，可自动再次下发；可查看发送详情，分类统计成功和不成功数量。 |
| 报警管理 | 新增报警记录表转分析表，报警记录转屏蔽、解除屏蔽；支持转故障至现有综合办公平台；增加设备更换和报警维修记录。 |

# 3、其他技术指标要求

（1）要求平台与设备之间的数据传输要求是直连、直达，不能经第三方服务器中转；

（2）整个平台的软硬件设施要求在同一个专网中。

# 4、提交成果资料

（1）基于地理信息系统的城市照明单灯控制管理平台源代码及部署文件；

（2）软件平台测试报告、使用说明书、技术总结报告等文字材料；

（3）所有成果的知识产权、专利等归南通市城市照明管理处所有；

（4）负责配合专利申请材料。

# 5、运营维护

运营维护属于因中标单位引起的软件开发质量问题，中标单位免费修复；如甲方要求流程改造、功能调整等非中标单位原因造成的维护，采购人与中标单位协商，拨付维护费，每年的维护费为本项目中标价的10%。

# 6、验收要求

本项目合同签订后60天后，整体验收。

# 7、培训要求

中标单位应提供完备的培训计划，在系统上线后，能熟练、准确地使用、管理、维护系统成果，并为招标人提供项目管理培训、系统业务操作培训等；

中标单位应提出上述培训的具体建议和详细方案，并确保能对用户进行培训。

# 8、付款方式

（1）合同签订后支付合同价的10%；

（2）完成系统项目开发内容并上线运行后10日内，支付合同总价的50%；

（3）项目验收合格后10日内，支付合同总价的40%。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

比选人的法定代表人或授权人参加现场开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对比选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比选响应文件进行评审。

（一）评审内容

1.参选资格是否符合；

2.比选响应文件是否完整；

3.比选响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比选响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，比选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比选处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比选响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评委在认真审阅比选文件的基础上，根据各比选响应文件的商务技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）比选人资格性、符合性审查

比选人资格性、符合性不合格的，其比选响应文件判定为无效比选文件。合格的，评委对其比选文件继续评审。

(二)评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低排序确定成交供应商，评分标准如下：

- 商务技术标(90分)

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业范围 相关著作权 | （1）投标单位具有软件企业、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，有1项得1分，共3分。 （2）提供国家版权局颁发的城市照明类软件著作权，每个得2分，最高6分。 注：提供相关证书复印件加盖公章 | 9 |
| 2 | 业务能力 | （1）投标单位具有软件行业协会颁发的城市照明类相关软件产品证书的，得3分。 （2）2020年（含）以来具有国家一级科技查询咨询单位出具的城市照明管理平台软件科技查新报告的，得3分。 （3）2020年（含）以来具有智慧照明技术荣获省级或以上地理信息科技进步奖的，得3分。 注：提供相关证书复印件加盖公章 | 9 |
| 3 | 人员能力 | （1）项目负责人同时具有人事部门（或人力资源和保障部门）颁发的计算机系统分析师高级职称和系统集成项目管理师职称证书的4分。 （2）软件开发人员具有人事部门（或人力资源和保障部门）颁发的系统集成项目管理师证书得2分、信息系统项目管理师证书得2分、软件设计师证书得2分。 注：以上人员不得重复，否则不得分。提供证书复印件加盖公章。 | 10 |
| 4 | 公司实力 | （1）获得高新技术企业（在有效期内）得3分。 （2）具有信息技术服务运行维护标准（ITSS）成熟度等级叁级或以上符合性证书得3分； （3）2020年（含）以来拥有地理信息相关专利证书，有1项得1分，最高得3分。 （4）获得省级或以上信用评估部门颁发的诚信示范企业得3分。 注：提供相关证书复印件加盖公章 | 12 |
| 5 | 业绩 | （1）投标人具有城市照明软件开发业绩，每个项目得3分，最高6分；注：提供合同复印件，分包、转包合同无效 （2）投标人具有地理信息软件开发业绩，每个项目得2分，最高4分；注：提供合同复印件，分包、转包合同无效 | 10 |
| 5 | 技术方案 | 根据比选文件要求及投标文件的相关内容对技术方案的技术先进性、方案周密性、思路清晰合理性等综合评分。 技术先进、方案周密、思路清晰合理得8分； 技术较先进、方案较周密、思路较清晰合理得5分； 技术方案一般得2分； 未提供者不得分。 | 8 |
|  |  | 根据比选文件要求及投标文件的相关内容对单位组织机构设置是否全备、各项制度是否健全、责任分工是否明确等情况进行对比打分。 机构设置全备、各项制度健全、责任分工明确得6分； 机构设置较全备、各项制度较健全、责任分工较明确得4分； 机构设置、各项制度、责任分工一般得2分； 未提供者不得分。 | 6 |
|  |  | 根据比选文件及投标文件的质量管理组织机构是否健全、质量保证措施是否得当、质量管理关键点分析及应对是否合理等内容进行打分。 质量管理组织机构健全、质量保证措施得当、质量管理关键点分析及应对合理得6分； 质量管理组织机构较健全、质量保证措施比较得当、质量管理关键点分析及应对较合理得4分； 质量管理组织机构、质量保证措施、质量管理关键点分析及应对一般得2分； 未提供者不得分。 | 6 |
|  |  | 根据比选文件及投标文件的相关内容对进度安排合理性、工序管理措施科学性、工期滞后弥补办法、突发情况应急办法是否得当进行打分。 进度安排合理性、工序管理措施科学性、工期滞后弥补办法、突发情况应急办法得当得6分； 进度安排合理性、工序管理措施科学性、工期滞后弥补办法、突发情况应急办法是较好得4分； 进度安排合理性、工序管理措施科学性、工期滞后弥补办法、突发情况应急办法一般得2分； 未提供者不得分。 | 6 |
|  |  | 根据比选文件要求及各投标人投标文件中安全保密工作是否有专人管理，保证措施及应急响应方案是否合理、得当且能提供3人及以上涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的，对相关内容进行对比打分。 安全保密工作有专人管理、保证措施及应急响应方案合理、得当且能提供3人及以上涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的得6分； 安全保密工作有专人管理、保证措施及应急响应方案较合理、得当且能提供3人及以上涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的良好得4分； 其余得2分；未提供者不得分。 | 6 |
|  |  | 根据比选文件要求及各投标人投标文件中提出创新、创优等合理化建议等相关内容进行对比打分。 建议创新、创优、合理化得4分； 建议较有新意且较合理得2分； 建议一般得1分；未提供者不得分。 | 4 |
|  |  | 根据比选文件及各投标文件的服务承诺情况进行打分。 服务承诺符合项目情况得4分； 服务承诺较符合项目需求得2分； 服务承诺一般得1分；未提供者不得分。 | 4 |

注：

（1）以上评分标准需提供相关证书、合同、证明材料复印件并加盖投标单位公章；

（2）所有人员必须为投标单位正式员工，且不得重复；

（3）人员需提供投标时间截止前三个月的社保证明复印件并加盖投标单位公章；

（4）以上得分材料获得日期须在本项目公告之前有效，否则不得分。

- 价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×10%×100

比选小组认为供应商的投标报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效报价处理。

备注：（1）本项目原则上无需二次报价，若评审小组认为首次投标报价均不具备竞争力，可视情进行现场二次报价；二次报价不得高于首次报价。

（2）由于评分主要根据比选响应文件提供的资料进行，比选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的比选响应文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖比选人公章。

七、推荐中选服务单位

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的并列，采取随机抽取的方式确定。

八、其他注意事项

1.在比选、开标时间，比选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向比选人解释落标原因。

3.在比选、评标过程中，如果比选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评标。

4.凡在比选、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，比选人当时没有提出异议的，事后比选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，比选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

九、公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在“南通市住房和城乡建设局”官网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

十、发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人或代理机构向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分   比选响应文件组成

比选响应文件由资格审查证明材料、价格标、商务技术标三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，单独密封）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人身份证明书及身份证复印件（格式见附件）；

3.法定代表人授权委托书原件，比选代表本人（被授权人）身份证复印件及被委托授权人在该单位自2024年12月-2025年02月任意一个月份社保证明复印件加盖公章；（格式见附件）；（如有授权）

4.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

5.无重大违法记录声明；

6.投标及履约承诺书（格式见附件）；

7.投标人根据比选文件要求认为需要提交的其他资料。

二、商务技术标（不能出现报价，单独密封）：

1.比选响应函；

2.评审办法中涉及的事项，为方便比选评审，请供应商按比选评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件，（不得出现在商务技术响应文件及资格审查部分，单独密封）：

1.报价总表；

2.分项报价明细表（如有格式自拟）；

3.供应商信用承诺书

（一）资格审查证明材料相关格式

附件1

关于资格的响应函

南通市城市照明管理处 ：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

比选人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

附件2

- 法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

比选人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

附件3

- 授权委托书（如需）

南通市城市照明管理处 ：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目比选活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比选、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

比选人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

附：被委托授权人应为投标响应供应商在职人员，递交授权委托书时须提供被委托授权人在该单位自2024年12月-2025年02月任意一个月社保证明，否则作无效处理。

附件4

- 无重大违法记录声明

南通市城市照明管理处 ：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中有/没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

附件5

投标及履约承诺书

南通市城市照明管理处：

我单位（供应商名称）        郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、我单位在中标后充分响应磋商文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

3、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；

4、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

时间：  年  月   日

（二）商务技术响应文件相关格式

附件6

- 比选响应函（格式不得变动）

南通市城市照明管理处 ：

依据贵单位组织的基于地理信息系统的城市照明单灯控制管理平台升级项目比选的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了比选文件的全部内容，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对比选文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重比选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦成交，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在比选文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- （三）价格标响应文件相关格式

1.价格标响应文件

项目名称：基于地理信息系统的城市照明单灯控制管理平台升级项目

项目编号：

| 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 基于地理信息系统的城市照明单灯控制管理平台升级项目 | （大写）人民币： |
|  | （小写）¥ ： |

注：如我单位中标，合同履约期间本项目联络人：           ， 身份证号码：                         ，联系方式：                。

比选人名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

2.投标报价明细表（如有）

3.比选人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

比选人全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日