【询价】南通市城市照明管理处灯杆灯具采购公告

编号：2025XJ21
南通市城市照明管理处（下称照明处）对下列项目进行比质比价采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃参加。

第一部分  个性部分的要求

1、 背景概述、采购预算

本项目用于支路三（云安路~濠西路）等照明工程，详见需求。采购预算4.66万元，投标报价超过采购预算的为无效投标。

2、 投标供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 投标人须为LED灯具、灯杆专业生产厂家。
3、 付款时间和条件

中标供应商提供增值税专用发票。货物到位并验收合格后支付货款50%，12个月后付清余款。款项由照明处按相关财务支付规定办理支付手续。价格包含材料、税金、运费、装卸费和人工等所有费用。

4、 项目需求（文字说明并附相关清单）

4、 设备清单

	序号
	工程
	品种
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	C2514支路三（云安路~濠西路）
	LED灯具
	90W暖白
	9
	套
	

	2
	
	灯杆（含灯架）
	10米单臂路灯
	9
	根
	

	3
	
	LED（泛光）灯具
	200W（3000K）
	4
	套
	

	4
	
	灯杆（含灯架）
	12米双火投光灯
	2
	根
	

	5
	X2512南通职业大学钟秀校区南广场改造
	LED灯具
	120W暖白
	4
	套
	

	6
	
	LED灯具
	90W暖白
	3
	套
	

	7
	
	灯杆（含灯架）
	10米单臂路灯
	5
	根
	

	备注
	1、 灯杆含瓷插板等附件，灯杆门内需要有规格型号、合格标志、生产厂家的永久标识。
2、 所有灯具配备防坠落装置。
3、 由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长等原因的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。

4、 同型号产品可根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货量结算。

5、 中标后需提供样品试装，安装效果经招标方认可后方可进行生产。


5、 采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

本项目材料必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（一）、灯具部分

灯具必须符合下列文件中的条款，引用文件其最新版本适用于本标准。

1） GB 7000.1  灯具 第1部分：一般要求与试验(GB7000.1, IEC 60598-1, IDT)；
2） GB 7000.203 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具；
3） GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求；

4） GB 17625.1 电磁兼容  限制  谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)；

5） GB 17625.2  电磁兼容  限制  对每相额定电流≤16A 且无条件接入设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限值；

6） GB 17743  电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法(GB 17743​​, CISPR15：+A1：，IDT)；

7） GB/T 18595  一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求；

8） CJJ 45  城市道路设计标准；

9） CIE 140  道路照明计算；

10） GB/T24827 道路与街路照明灯具性能要求；

11） GB/T31832  LED城市道路照明应用技术要求；
12） LED灯具谐波电流限制应符合GB 1 7625.1的规定；

13） 抗浪涌保护器应符合GB 1 8802.11的规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验；

14） T/CMEA 001 《LED道路照明应用技术导则》

15） GB∕T 35269 LED照明应用与接口要求 非集成式LED模块的道路灯具

16） 其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；

（二）、灯杆部分

1) 镀锌参考标准：GB/T13912 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法；

2) 喷塑参考标准：JTT600.1 公路用防腐蚀粉末涂层 第1部分：通则；

3) 焊接参考标准：GB50661 钢结构焊接规范；

4) 钢结构参考标准：GB50017 钢结构设计规范。

5) 灯杆参考标准：CT/T 527 道路照明灯杆技术条件

*上述技术要求为通用参数，如与附件有冲突，以施工图为准。

*参与本工程路灯所照明系统联机调试运行，确保所有路灯单灯控制及各项功能能够正常运行。

*本次招标内容所涉及的所有设备、材料不含安装。

六、报价部分实质性要求

须合理报价，除总价不能超出限价外，单项报价需满足以下要求，否则作无效投标：
1) 灯杆单价：10m单臂 <12m投光灯杆；
2) 灯具单价：同造型灯具，大功率单价大于小功率单价；
3) 同种规格（含不同工程中）的材料报价须一致。
七、样品：无
第二部分  共性部分的要求

1、 采购人：南通市城市照明管理处

2、 交货期（服务时间）：中标供应商接照明处的生产通知后10日内完成备货。

3、 交货（服务）地点：中标供应商须承担包装费用、运输和装卸到照明处仓库。

4、 材料设备质保期为3年。

5、 “比质比价响应文件”组成部分：

1、 采购报价单（须含报价单位联系人、联系电话）

2、 法人代表委托书（原件）和受托人居民身份证。

3、 付款要求响应材料

4、 技术参数响应材料

5、 质量、工期响应材料

6、 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）

所有涉及报价及响应材料的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封在一个密封袋中，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

6、 成交原则

1、 符合采购需求且合理低价；

2、 比质比价采购报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、 满足公告规定的供货时间要求;

4、 产品必须有《产品质量保证书》;

5、 任何人不得用以任何方式转包或分包本项目。

7、 获取招标文件、投标文件递交

1、 获取招标文件：南通市住房和城乡建设局官网（https://zj.nantong.gov.cn/）进行下载操作。

2、 供应商于将报价表密封后送至我处材料科，报价表必须签字盖章。

3、 我处不接受未密封的报价单。

4、 投标文件接收截止及开标时间：2025年12月17日10:00

5、 投标人须于当日开标时间前现场签到

6、 地点：南通市长和路138号 南通市城市照明管理处二楼大会议室。

7、 投标保证金：无。

8、 本招标项目联系事项

1、 联系人：马女士
2、 联系方式：0513-83571725
3、 联系地址：南通市长和路138号                             

4、 对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

9、 评标流程简介

1、询价评议小组审查投标供应商资格（须不少于3家），对符合投标资格符合要求的供应商报价，当众拆封价格标进行现场唱标，价格最低的为中标供应商。本次采购由询价评议小组直接确定中标人。

10、 合同签订

供应商在接到照明处中标通知后及时签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。

11、 验收与付款

1、 供货时提供其中一款灯具的国家级检测中心出具的检测报告。检测报告内提供的必要检测内容包括:外形、结构及材质、电气安全、系统功耗、总流明输出、系统效率、防护等级、单灯功率因素、色温、平均照度Eav(Lx)维持值等。

2、 照明处按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

3、 款项由照明处按合同约定和验收合格报告，并按相关支付规定直接支付。

4、 中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

12、 比质比价违约金

供应商如不履约，将每天扣以总价款1%的违约金。供应商在签定供需合同后,务必于承诺工期时间内制作完毕并免费送货上门，推迟交付使用，10天之内按价的0.01%支付给采购人，10天之外每天递增0.001%。

南通市城市照明管理处
2025年12月10日

附件1：
法定代表人授权委托书
致：                            （采购人）

	代理人(签字)：
	
	性别：
	
	年龄：
	

	身份证号码：
	
	职务：
	

	投标人(盖单位公章)： 
	

	法定代表人(签字或盖章)：
	

	授权日期：          年      月      日
	
	
	


本授权书宣告，在下面签字的               （姓名）以法定代表人身份代表本单位授权：                  （姓名）为本单位的合法授权代表，授权其在灯杆灯具询价采购项目分散采购招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

 

南通市城市照明管理处

比质比价采购报价单

编号：2025XJ21
	序号
	项目
	品牌 规格 配置
	数量
	单价

（元）
	金额

（元）
	备注

	1
	见前货物名称
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计       
	
	
	
	
	

	
	总报价（大写）


注：

1. 有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3. 价格包含税金、运费、装卸费和人工等所有费用。

4. 中标供应商提供增值税专用发票。

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

付款承诺：

其它承诺：



