2026年度10KV高压设备日常维护、抢修、预防性试验项目

竞争性谈判文件

（资格后审）

项目编号：JSXDF2026022701

采购单位：南通市城市照明管理处

采购代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

二〇二六年二月

目 录

第一章  采购公告

第二章  供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审程序和内容

- 合同样本

- 响应文件格式

- 采购公告

项目概况： 2026年度10KV高压设备日常维护、抢修、预防性试验项目的潜在供应商应在“南通市住房和城乡建设局官网”获取采购文件，并于2026年03月06日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSXDF2026022701

2、项目名称：2026年度10KV高压设备日常维护、抢修、预防性试验项目

3、项目类型：服务

4、所属行业：其他未列明行业

5、采购预算：97万元/年。

6、最高限价：优惠率不低于20%，投标优惠率低于20%视为无效投标。优惠率的基数详见附件2026年1月版结算定额。合同履约金额不超过年度城市运营维护支出预算。

本项目采用优惠率（%）报价（该优惠率即为下浮率。举例说明：如中标报价优惠率为30%，即中标下浮率为30%，即为《南通市城市照明管理处照明设施抢修服务结算定额（2026年1月版）》的7折）

7、采购需求：详见谈判文件，请仔细研究。

8、中标人须按照相关标准及采购人要求提供辖区范围内10KV高压设备日常维护、抢修、预防性试验和应急处置服务，以及完成采购人交办的其他任务。

9、合同履行期限：本项目服务期限自合同签订之日起至2026年12月31日止。合同到期后，经考核合格，按年续签合同，最多续签2次。

10、本项目是否专门面向中小企业：是。

11、本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

3、本项目的特定资格要求： 有承装（修、试）电力设施许可证。

4、其他资格要求：

（1）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

三、获取采购文件

1.时间：自谈判文件公告发布之日起三个工作日。

2.地点：“南通市住房和城乡建设局官网”

3.方式：自行下载

## 四、响应文件的提交

## 1．接收人：代理机构；

## 2．接收时间：2026年03月06日 09时30分前。

## 3．响应文件接收地址：南通市崇川区外环东路 12 号2 层南侧开标室，如有变动另行通知。

注：投标供应商递交投标文件时，投标供应商的法定代表人(或其授权代理人)必须携带本人身份证、法定代表人身份证明(或授权委托书)原件准时参加开标会议。否则，其投标文件将可能不予受理。法定代表人身份证明(或授权委托书)一式二份，一份装订在资格审查文件中，另一份在投标时随身携带。

## 五、开启

1.开标时间：2026年03月06日09时30分；

2.开标地点：南通市崇川区外环东路 12 号2 层南侧开标室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目谈判活动模式：现场谈判模式，请供应商于指定时间、地点参加现场开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向代理机构人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函、认证、业绩，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购单位信息

名 称：南通市城市照明管理处

地址：南通市长和路138号

联系人：马女士

联系方式：0513-83571725

2.江苏新东方工程管理咨询有限公司信息

地　址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧

联系人：张女士   0513-85679898

附件：1.竞争性谈判文件

2.南通市城市照明管理处照明设施抢修服务结算定额（2026年1月版）

第二章  供应商须知

（一）总则

1.采购方式

1.1 本次采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的谈判供应商

2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.谈判费用

4.1 参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理费采购人支付。

5.谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

6.谈判文件的解释

6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）谈判文件

1.谈判文件构成

1.1 谈判文件由以下部分组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）谈判须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在提交首次谈判响应文件截止时间三个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.谈判文件的修改

3.1 在谈判响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对谈判文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。

3.3 谈判文件的修改将在南通市住房和城乡建设局官网站公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.谈判响应有效期

3.1谈判响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.谈判响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）响应文件的提交

1.响应文件的编写

1.1、响应文件由：①资格审查文件、②报价响应文件，共2部分组成（以下由文件序号代称）。

1.2、供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份。

1.3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

1.4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

1.5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按谈判文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

2.响应文件的密封及标记

2.1、供应商须将本项目响应文件：①资格审查文件、②报价响应文件单独密封。

2.2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注谈判项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

2.3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

友情提醒：本代理机构将拒绝接收未按照谈判文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质谈判响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

3.响应文件截止日期

3.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。

3.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.响应文件的拒收

4.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 谈判响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其谈判响应文件。

5.1.2 供应商撤回谈判响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

5.2 响应文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

（五）谈判与评审

1.谈判仪式

1.1采购代理机构将在谈判公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。供应商应当在采购文件约定的地点参加谈判活动。

1.2 谈判活动的文件密封性检查工作由采购代理机构组织。

2.竞争性谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织竞争性谈判小组进行评审。

2.2竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、采购代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权以书面形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向谈判小组进行反馈。

5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及谈判小组联系。

6. 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。

6.1.1供应商在规定的时间内未成功提交响应文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备谈判文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11响应文件未按照响应文件要求加盖公章的。

6.1.12不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同投标供应商的谈判响应文件相互混装；

6.1.13不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；不同投标供应商的谈判响应文件错漏之处雷同；

6.1.14不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.1.15不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

6.1.16投标供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

6.1.17投标供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中标；

6.1.18开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

6.1.19谈判小组一致认定判为无效响应的；

6.1.20其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

6.2凡谈判响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理。

6.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商单位公章或法定代表印鉴章的；

6.2.2未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.2.3投标供应商递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，或在一份谈判响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

6.2.4谈判响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

6.2.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

6.2.6投标报价低于成本或者高于招标文件规定的最高限价的；

6.2.7谈判响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

6.2.8组成联合体投标的，谈判响应文件未附联合体各方共同投标协议的；

6.2.9在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

6.2.10以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6.2.11谈判响应文件的装订、密封和标记不符合采购文件要求的；

6.3出现下列情形之一的，谈判失败。

6.3.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.3.3因重大变故，采购任务取消的。

6.3.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3.5 因系统故障原因造成谈判无法继续进行的（适用于不见面谈判方式）。

6.4 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

6.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。

1.2 采购人授权谈判小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“南通市住房和城乡建设局官网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、谈判文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商以书面方式提交质疑。

采购代理机构质疑受理联系地址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧，联系电话：0513-85679898。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。

（七）履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格满半年后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.中标人在中标通知书发出之日起 30 日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

4.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，成交供应商提交相应的申请材料，经采购人确认后 15个工作日内一次性退还履约保证金，采购人无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向供应商支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

5.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还:

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

（八）现场勘察

1、根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、供应商参与项目谈判并中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（九）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

## 1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章 项目需求

一、采购标的清单

| 分包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年度10KV高压设备日常维护、抢修、预防性试验项目 | 其他未列明行业 |

二、项目需求

（一）工作内容

1、路灯箱变高压设备（指供电用户资产分界点到变压器低压侧低压进线柜开关上端之间所有供配电设备、线路等用户资产附属设施）的日常巡查、维修、维护。

2、高压设备日常抢修、与供电部门协调停电与送电事宜。

3、高压设备预防性电试项目及路灯变、高压电缆抢修电试并出具国家电网认可的实验报告。

4、主材甲供。

（二）工作要求

中标单位必须严格施工严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程》，落实安全措施，定期对路灯配电设施进行巡查、巡修、维护、更换损坏的设备，保障路灯供配电设施正常运行；配备专职人员配合路灯变高压跳闸的紧急抢修；做好清单范围预防性电试，并在供电部门备案。

服务要求：

（1）中标单位应依据高压配电设备维护保养规范的要求和标准开展巡查、巡修、维护工作。

（2）服务期内，中标单位按照明处派发的任务单进行巡查、巡修、维护，任务完成后填写路灯变日常维护信息表。

（3）高压配电系统在正常使用中发生故障或线路跳闸时，中标单位应在接到报修通知30分钟内派员到达现场进行故障处理，一般性故障24小时排除，工程性故障经照明处维护管理中心认可进行延时。如遇突发事件需要对高压配电系统停送电时，中标单位应在接到通知后立刻到达现场操作。

（4）服务期内，因高压设备预防性电试导致供电线路跳闸的，由中标单位承担所有责任。

（5）在高压配电设备维修、保养工作期间，中标单位必须操作现场放置醒目的标牌提示或张贴告示通知、标语。

（6）服务期内，高压配电设备出现紧急状况或甲方提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，中标单位必须立即做出响应和采取相应措施，确保配电系统的正常运行。

（7）服务期内，甲方有重大检查、领导视察等活动或特殊情况，中标单位应按采购人要求派遣专业维修人员到达现场，提供全程监护服务，确保高压配电系统的正常运行。

（8）必要时，中标单位应无条件提供安全的配件替代品以保证高压配电系统的正常运行。

（9）中标单位工作人员对高压配电设备进行维修保养时，应佩带工作牌，必须与甲方用电管理方取得联系。

（10）中标单位从业人员必须是持有特种设备作业人员资格证书，发生人员变更，需第一时间书面通知采购人。

（11）负责与供电部门协调停电与送电事宜；有固定的现场施工负责人，具备良好的施工管理能力；熟悉城市照明设施分布状况。

（三）甲供材料管理

（1）中标单位必须执行《照明设施材料管理办法》、《废旧物资管理办法》的要求做好材料管理工作。由外包单位自行采购的辅助材料，必须符合相关质量要求。因外包单位采购材料所引起施工质量、安全和经济责任均由外包单位负责。

（2）中标单位在施工过程中，对我处提供的材料需妥善保管，如发生材料设施偷盗、破坏等情况，所有损失在劳务结算时按材料的实际采购价进行扣款。

三、商务要求

（一）报价原则

本项目报价采用统一优惠率，优惠率不低于20%。优惠率的基数详见附件2026年1月版结算定额。

（二）结算及付款方式

1、项目完成后，用工部门对劳务结算申报量和工程实际发生量进行核对，经用工部门负责人复核确认，以复核确定量为主要依据，确认劳务结算价格，凭结算审定单按劳务结算流程办理结算。

2、按《南通市城市照明管理处照明设施抢修服务结算定额（2026年1月版）》*（1-中标优惠率）进行结算。

3、劳务单位结算单经审定后支付100%应付款项。

4、劳务单位结算一般应于任务接收后三个月内提交完成,超过结算期的的不予结算。

（三）合同签订

劳务单位在确定中标后一日内根据本项目规模特点提交劳务人员名单，并在三日内完成合同签订。合同签订后中标单位方可履约，否则引起的一切后果由中标单位自行承担。

（四）合同履行

1、本项目服务期限为自合同签订之日起至2026年12月31日止。合同到期后，经考核合格，按年续签合同，最多续签2次。

2、中标单位无法满足工作要求的，照明处有权终止合同，并与优惠率报价次高的施工单位签订合同。

3、合同中涉及人工、材料单价合同期内不做相关调整。

4、中标后劳务人员原则上需持续服务至该项目竣工，期间不得在其他分包单位项目施工。劳务人员确需更换调整的，在履行相关手续并经审核同意方可调整，否则按照我处相关规定进行处罚。

5、满足以下条款之一的，合同则立即解除：

（1）劳务单位无法满足采购人的劳务单位管理办法和考核等相关要求；

（2）未按照要求运行维护，给照明处造成严重影响的；

（3）在一个考核期内考核累计扣除5分及以上的。

（五）考核

根据采购人相关考核办法执行。

（六）注意事项

本次项目均在开放交通的小区，街道，后街后巷进行作业，各投标人自行考虑机械、符合施工要求的安全措施保障等因素，自行踏勘作业区域。

投标人须认真理解项目实施内容，不清楚的应及时询问。

四、采购需求中必须满足的实质性要求

4.1技术部分实质性要求

（1）投标人提供承诺，完全满足采购人技术部分实质性要求。

（2）投标人提供承诺，保证中标后能够保质、保量、按时向采购人提供优质服务，中标后认真组织足够的人员、设备进行施工，保证按期保质完成本项目，如投标人的服务不能满足采购人的工期、质量、安全等要求时，须在3个工作日内整改到位；发生两次设备或人员不满足现场工期、质量、安全要求，经整改仍不满足要求的，发包人有权解除合同。

4.2商务部分实质性要求

投标人提供承诺，中标单位承诺严格执行南通市用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正常执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，因雇员的劳动用工所产生的一切纠纷及人身安全均由中标单位承担。

4.3价格部分实质性要求

（1）投标人提供承诺，投标人报价优惠率不低于20%，否则视为无效投标。

（2）投标人提供承诺，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，如不能在合理的时间内证明其报价合理性，视为无效标。

# 第四章  评审程序和内容

一、谈判方式

不见面谈判模式：供应商按采购文件约定参加谈判活动。

二、谈判程序及评审方法和标准

供应商先对响应文件进行密封性检查，采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

资格审查评审结束后进入最后报价环节（本项目需对首轮提交价格响应文件进行核对评审。首轮价格响应文件符合采购文件规范要求的，进入最后报价），最后报价将作为评审价。

在最终报价环节，代理机构在发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在规定的时间内（15分钟）填写完成。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

启动异常低价响应审查后，谈判小组将要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）采购人（代表）委托评审小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）成交供应商的确定

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高（即优惠率从大到小）顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人委托谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

如果最低报价供应商不止一家，则按照签到顺序抽签方式决定第一的成交候选人。

（四）采购人代表宣布评审结果。

（五）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市住房和城乡建设局官网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（六）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格等，采购人可以按照评审委员会评审结果，按综合得分从高向低排序，由其他成交候选人递补，或重新组织采购。

第五章合同样本

2026年度10KV高压设备日常维护、抢修、预防性试验项目合同

合同编号：

甲方：南通市城市照明管理处

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年度10KV高压设备日常维护、抢修、预防性试验项目事项协商一致，同意订立合同。

一、工程名称

2026年度10KV高压设备日常维护、抢修、预防性试验项目

二、工作内容

1、路灯箱变高压设备（指供电用户资产分界点到变压器低压侧低压进线柜开关上端之间所有供配电设备、线路等用户资产附属设施）的日常巡查、维修、维护。

2、高压设备日常抢修、与供电部门协调停电与送电事宜。

3、高压设备预防性电试项目及路灯变、高压电缆抢修电试并出具国家电网认可的实验报告。

4、主材甲供。

三、工作要求

满足“2026年度10KV高压设备日常维护、抢修、预防性试验项目”招标文件的要求。

乙方必须严格施工严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程》，落实安全措施，定期对路灯配电设施进行巡查、巡修、维护、更换损坏的设备，保障路灯供配电设施正常运行；配备专职人员配合路灯变高压跳闸的紧急抢修；做好清单范围预防性电试，并在供电部门备案。

服务要求：

（1）乙方应依据高压配电设备维护保养规范的要求和标准开展巡查、巡修、维护工作。

（2）服务期内，乙方按照明处派发的任务单进行巡查、巡修、维护，任务完成后填写路灯变日常维护信息表。

（3）高压配电系统在正常使用中发生故障或线路跳闸时，乙方应在接到报修通知30分钟内派员到达现场进行故障处理，一般性故障24小时排除，工程性故障经照明处维护管理中心认可进行延时。如遇突发事件需要对高压配电系统停送电时，乙方应在接到通知后立刻到达现场操作。

（4）服务期内，因高压设备预防性电试导致供电线路跳闸的，由乙方承担所有责任。

（5）在高压配电设备维修、保养工作期间，乙方必须操作现场放置醒目的标牌提示或张贴告示通知、标语。

（6）服务期内，高压配电设备出现紧急状况或甲方提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，乙方必须立即做出响应和采取相应措施，确保配电系统的正常运行。

（7）服务期内，甲方有重大检查、领导视察等活动或特殊情况，乙方应按采购人要求派遣专业维修人员到达现场，提供全程监护服务，确保高压配电系统的正常运行。

（8）必要时，乙方应无条件提供安全的配件替代品以保证高压配电系统的正常运行。

（9）乙方工作人员对高压配电设备进行维修保养时，应佩带工作牌，必须与甲方用电管理方取得联系。

（10）乙方从业人员必须是持有特种设备作业人员资格证书，发生人员变更，需第一时间书面通知采购人。

（11）负责与供电部门协调停电与送电事宜；有固定的现场施工负责人，具备良好的施工管理能力；熟悉城市照明设施分布状况。

四、双方职责

甲方责任：

1、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

2、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的监督和检查。

3、负责对乙方施工的工程质量、文明施工及安全生产等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好工程的验收工作。

4、工程施工中甲方应协助乙方协调施工中遇到的有关问题，路灯定位时施工员应到施工现场进行确认。

5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

乙方责任：

1、乙方必须派专人负责该工程的现场施工组织管理和协调，并把该负责人的联系资料报城市照明管理处，该施工负责人应掌握主体施工进度，并且要听从甲方施工调度，如果因自身人员和机械设备的原因，经常性地不能跟上主体施工进度，导致施工进度滞后而严重影响工期的，城市照明管理处经比质比价小组决定，有权停止其施工合同，及时指定其他参与报价的设施抢修单位继续施工，结算按该指定单位报价进行，结算费用由我处在乙方相关工程费用中扣除。

2、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工，认真编制施工作业计划，按甲方要求组织和配备满足本合同工程要求的人员、材料、设备进场，按期完成施工。

3、乙方每天上报当日工作计划，实施过程中如有变更必须及时调整上报。

4、乙方不得拖欠民工工资及其他相关外欠款，否则，一经甲方发现，甲方有权在结算支付时扣留乙方款项，并有权代其给予支付，乙方对此必须接受并认可。

5.乙方应负责协调解决好施工中可能出现的外围环境干扰，其费用自行承担。

6、遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷以及执法部门的追究等，均由乙方自行处理。

7、乙方在施工过程中，不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好、工程存在质量问题、工期滞后或存在安全隐患的，根据情节严重程度处500元至5000元罚款。情节特别严重的发包人有权终止合同，并且已完工合格的有效工程量只按50%计量结算。

8、信守合同，维护甲方的信誉，严格执行国家安全生产的有关规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。及时处理自己维修养护范围内的数字城管及其它政府热线的设施维修事宜，由于自身原因导致返工案件的，出现第1次，罚款5000元，出现第2次，罚款10000元，若出现第3次，立即终止其施工合同。

9、按国家和南通市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

10、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

11、确保到场材料（甲供）不遗失，否则按实给予赔偿。

12、不得将本合同工程或其中任何部分私自转包给其他单位和个人，一旦发现，甲方有权单方面终止合同。

五、工程结算依据及方式

以《南通市城市照明管理处照明设施抢修服务结算定额（2026年1月版）》为主要依据，优惠率  %结算。

| 主要结算 定额 | 13-1至13-23 |
| --- | --- |
| 说明 | 10KV配电维护中更换项目参照“10KV配电维护”安装定额的工作量乘以0.65计量。 |

项目完成后，用工部门对劳务结算申报量和工程实际发生量进行核对，经用工部门负责人复核确认，以复核确定量为主要依据，确认劳务结算价格，凭结算审定单按劳务结算流程办理结算。

六、工程付款

劳务单位结算单经审定后支付100%应付款项。劳务单位结算一般应于任务接收后三个月内提交完成,超过结算期的的不予结算，有特殊情况的应在要求的结算期内书面提交情况说明并经部门批准后方可延期。

七、材料供应

《南通市城市照明管理处照明设施抢修服务结算定额（2026年1月版）》中没有特殊说明都是主材甲供。混凝土、砂石、水泥、井盖材料、砖头、油漆涂料等辅材由乙方提供。
    1、所有甲供材料均应按乙方计划要求，在道路允许的情况下按期运送到位，否则，乙方应自行解决，费用由乙方承担。
    2、对于甲方统一供应的材料，乙方必须负责卸车并承担材料保管、场内损耗（含浪费）及二次搬运等费用。甲方供应的材料其费用将在每次结算中按结算进行清算。
    3、乙方负责供应的材料由乙方负责机械运输，如借用甲方机械车辆，需付台班费。
    4、乙供材料乙方须严格、认真做好材料使用的检查和检验关，不合格材料或没有正规出厂合格证的材料，坚决不允许用于本工程。或经检验评定为不合格的材料乙方应立即清除出场，其费用自理。否则，因此而造成一切后果由乙方自行承担。

八、工程质量与安全生产

1、乙方应严格按照施工图纸和国家照明规范及甲方《工程管理办法》进行施工，确保施工质量和工期。城市照明管理处会定期或不定期对现场施工内容进行现场验收。除了有经各项目经理确认的设计变更外，一旦发现有不符合施工图纸的，除限期责令其整改外，出现一次，按该工程结算审核价的30%进行处罚。

2、施工过程中，施工质量不能达到照明施工规范的要求的，城市照明管理处经比质比价小组决定后有权终止施工合同，并且已施工合格的工程量只按50%计量，不符合要求的不予结算。

3、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工现场范围内，乙方应做好安全防护与安全标志工作，制作安全警告标示牌，乙方承担相应费用，施工中如因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责。

4、乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。

5、乙方要设专职的安全员，保障施工现场的安检工作。特殊工种要经过专业培训，持证上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得私自上岗作业。否则，由此所造成的安全事故与甲方无关。乙方进场的人员应及时上报甲方审核和备案。

6、乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方由于违章作业所发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。

7、乙方应按照甲方的管理体系组织实施本工程，自觉接受有关人员的检查、指导或审核，并对所提出的问题或不足进行全面检查和整改。

8、乙方应全面搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完成的各类施工场地，进行彻底清理，同时安排专人看管好已完工程。否则，由此所造成的一切后果（包括业主及地方职能部门的罚款）均由乙方全部承担。

9、按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员职业病的预防、检查、治疗及康复等工作，并承担由此而发生的一切费用。

九、合同履行

1、合同期为自合同签订之日起至2026年12月31日  。

2、乙方无法满足工作要求的，照明处有权终止合同。

3、合同中涉及人工、材料单价合同期内不做相关调整。

4、中标后劳务人员原则上需持续服务至该项目竣工，期间不得在其他分包单位项目施工。劳务人员确需更换调整的，在履行相关手续并经审核同意方可调整，否则按照我处相关规定进行处罚。

5、满足以下条款之一的，合同则立即解除：

（1）劳务单位无法满足采购人的劳务单位管理办法和考核等相关要求；

（2）未按照要求运行维护，给照明处造成严重影响的；

（3）在一个考核期内考核累计扣除5分及以上的。

十、考核

1、中标候选人无故放弃中标资格的，暂停该单位在我处投标资格1年。

2、我处在施工过程中如发现乙方没有实力在规定的工期内完成施工任务的或者未按工程计划阶段性节点完成相应工程量的，我处有权终止合同，劳务结算按已完工作量的50%进行结算。

3、乙方必须按照本工程项目的现场情况、《城市道路照明工程施工及验收规程》、《城市道路照明技术规范》等有关规定的要求，并执行南通市城市照明管理处制定的项目质量目标。积极配合我处对施工过程中的每个关键工序进行检查。若未通过检查擅自进行下道工序施工，每发现一次处500元罚款。

4、根据采购人相关考核办法执行，我处进行不定期抽查考核。

5、在项目实施过程中，照明处质量考核小组将根据相关标准规范对施工质量、安全进行监督考核，对违反规定的现象将予以处罚。

十一、争议

本合同发生纠纷，可自行协商解决，如协商不成，约定向南通仲裁委员会提请仲裁。

十二、本合同经甲乙双方法定代表人签字盖章后生效。一式肆份，甲乙双方各执贰份。

十三、附件

1、安全生产责任协议书。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：        法定代表人（签字或盖章）：

2026 年  月  日                   2026 年  月  日

附件

安全生产责任协议书

甲方（全称）：南通市城市照明管理处

乙方（全称）：

为落实安全生产的管理要求，确保我处照明工程建设的顺利进行，保障作业人员在劳动过程中的安全和健康，按照国家有关规定，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：

一、甲方向乙方工程项目负责人进行安全技术交底。

二、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；发现乙方施工中的不安全情况，有权纠正，发出隐患整改通知书或立即停止其工作；对乙方和乙方施工人员违反有关安全规定制度，有权按甲方的有关处罚规定予以处理。

三、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

四、乙方必须贯彻“管生产必须管安全”的原则，做到有计划、有布置、有检查、有总结。

五、乙方进场施工，须经甲方同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。

六、乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育；施工人员进入现场必须穿戴劳护用品，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方人员和上级主管领导检查；

七、乙方使用的施工机械、器具及安全防护设施必须按规定进行检查、检验，确保符合安全规定并在检定周期内使用。

八、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款。对施工中发生的操作、交通等意外事故由乙方负责。

九、乙方在施工过程中违章作业、野蛮施工、管理混乱，发生人身事故和重大事故，造成的人身伤、残、亡安全事故，由劳务单位自己承担全部费用，且甲方有权立即终止合同。

十、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十一、本协议作为甲乙双方劳务合同的附件，在劳务合同签约后生效，与劳务合同具有同等法律效力。劳务合同期满，本协议终止。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：        法定代表人（签字或盖章）：

2026 年  月  日                  2026 年  月  日

# 第六章  响应文件格式

# 谈判响应文件格式

## 一、响应文件目录

1.资格后审资料文件

2.报价响应文件

## 二、谈判响应文件封面范例

项目名称：

对应填写：资格后审资料文件

对应填写：报价谈判响应文件

（资格后审）

项目编号：

投标人：投标人单位全称

年     月     日

## 三、响应文件

### ①资格后审材料文件

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该投标人承担。

#### 1、目录

| 序号 | 资格后审材料文件清单 | 标准：唯一性判断条件是与否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式见附件1） | 是（ ）否（ ） |
| 2 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；非法定代表人参加的，提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件及被授权人在该单位2025年11月-2026年01月任意一个月的社保证明复印件加盖公章（格式见附件2）； | 是（ ）否（ ） |
| 3 | 供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 | 是（ ）否（ ） |
| 4 | 特定资格要求的证明文件：承装（修、试）电力设施许可证复印件。（提供证明材料） | 是（ ）否（ ） |
| 5 | 无重大违法记录声明（提供承诺函，格式详见附件3） | 是（ ）否（ ） |
| 6 | 本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件4）； | 是（ ）否（ ） |
| 7 | 投标及履约承诺书（格式见附件5）； | 是（ ）否（ ） |
| 8 | 技术部分实质性要求（格式见附件6） | 是（ ）否（ ） |
| 9 | 商务部分实质性要求（格式见附件7） | 是（ ）否（ ） |
| 10 | 价格部分实质性要求（格式见附件8） | 是（ ）否（ ） |

注：以上由投标人填写，仅作为提供的资格后审资料文件内的资料首页清单目录。

### 2.资格后审材料文件

一、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖公章）：

日期：______年    月    日

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

##### 1、法定代表人身份证明

南通市城市照明管理处：

（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年月日

法定代表人的身份证复印件（正、反面）

##### 2、法定代表人授权委托书

南通市城市照明管理处：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字： 联系电话：

被委托授权人签字： 联系电话：

供应商（盖章）

年    月    日

法定代表人身份证复印件（正、反面）

被委托授权人的身份证复印件（正、反面）

附：被委托授权人应为投标响应供应商在职人员，同时须提供被委托授权人在该单位2025年11月至2026年1月任意一个月的由主管部门出具社保证明，否则作无效处理。

注：投标供应商递交投标文件时，投标供应商的法定代表人(或其授权代理人)必须携带本人身份证、法定代表人身份证明(或授权委托书)原件准时参加开标会议。否则，其投标文件将可能不予受理。法定代表人身份证明(或授权委托书)一式二份，一份装订在资格审查文件中，另一份在投标时随身携带。

三、无重大违法记录声明

南通市城市照明管理处 ：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中有/没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

附件四

1、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏新东方工程管理咨询有限公司组织的（单位名称）采购编号为      ，（项目名称） 的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于      行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于        行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖公章）：

日  期：

# 附件5

投标及履约承诺书

南通市城市照明管理处：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、我单位在中标后充分响应竞谈文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

3、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；

4、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

承诺人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

附件6

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术部分实质性响应要求 | 投标响应情况（完全响应/不响应/...） | 偏离情况（正偏离/符合/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）投标人提供承诺，完全满足采购人技术部分实质性要求。 |  |  |
| 2 | （2）投标人提供承诺，保证中标后能够保质、保量、按时向采购人提供优质服务，中标后认真组织足够的人员、设备进行施工，保证按期保质完成本项目，如投标人的服务不能满足采购人的工期、质量、安全等要求时，须在3个工作日内整改到位；发生两次设备或人员不满足现场工期、质量、安全要求，经整改仍不满足要求的，发包人有权解除合同。 |  |  |

年	 月 	日

附件6-1 证明材料1,证明材料2, ……

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

承诺书

南通市城市照明管理处：

我公司承诺完全响应技术部分实质性要求：

（1）我公司承诺完全满足技术部分实质性要求。

（2）我司承诺保证中标后能够保质、保量、按时向采购人提供优质服务，中标后认真组织足够的人员、设备进行施工，保证按期保质完成本项目，如投标人的服务不能满足采购人的工期、质量、安全等要求时，须在3个工作日内整改到位；发生两次设备或人员不满足现场工期、质量、安全要求，经整改仍不满足要求的，发包人有权解除合同。

承诺人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件7

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务部分实质性响应要求 | 投标响应情况（完全响应/不响应/...） | 偏离情况（正偏离/符合/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提供承诺，中标单位承诺严格执行南通市用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正常执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，因雇员的劳动用工所产生的一切纠纷及人身安全均由中标单位承担。 |  |  |
| 2 | …… |  |  |

供应商：（加盖公章）

年	 月 	日

附件7-1  证明材料1,证明材料2, ……

备注：

1.投标人必须对商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

承诺书

南通市城市照明管理处：

我公司承诺完全响应商务部分实质性要求：

承诺严格执行南通市用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正常执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，因雇员的劳动用工所产生的一切纠纷及人身安全均由中标单位承担。

承诺人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件8

价格部分响应及偏离表

| 序号 | 价格部分实质性响应要求 | 投标响应情况（完全响应/不响应/...） | 偏离情况（正偏离/符合/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）投标人提供承诺，投标人报价优惠率不低于20%，否则视为无效投标。 |  |  |
| 2 | （2）投标人提供承诺，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，如不能在合理的时间内证明其报价合理性，视为无效标。 |  |  |
| 3 |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

年	 月 	日

附件8-1  证明材料1,证明材料2, ……

备注：

1.投标人必须对价格要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

承诺书

南通市城市照明管理处：

我公司承诺完全响应价格部分实质性要求：

（1）我司已对所投分包的设施抢修进行优惠率报价，若优惠率率小于等于20%，视为无效投标。

（2）我司报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，如不能在合理的时间内证明其报价合理性，视为无效标。

承诺人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

②、报价响应文件

谈判响应文件报价表（首次）

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2026年度10KV高压设备日常维护、抢修、预防性试验项目 | 优惠率： % |

注：如我单位中标，合同履约期间本项目联络人：           ， 身份证号码：

，联系方式：                。

投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

填报说明：

- 响应文件提交时只需填写响应报价表（首次）的报价。第二次及之后的报价将在开标现场填写。

- 报价总表必须加盖响应供应商公章（复印件无效）。

- 投标报价%前最多保留小数点后两位。

谈判响应报价表（最终）

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2026年度10KV高压设备日常维护、抢修、预防性试验项目 | 优惠率： % |

注：如我单位中标，合同履约期间本项目联络人：           ， 身份证号码：

，联系方式：                。

投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

填报说明：

1、本表在开标现场填写。价格标文件里只需填写报价表（首次）报价。

2、谈判响应最终报价不得超出首次报价，否则作无效报价处理。

3、请将此表按照谈判文件要求签章后，带至开标现场填写。

4、投标报价%前最多保留小数点后两位。

# 附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购单位名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。